## Sheet1
2023年一季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区第一中学门卫室水龙头 | 老新康集镇邓记土菜馆厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 刘家塘小区张记本味小馆厨房水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站1楼卫生间水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出
浑浊度NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
PH | 6.5-8.5 | 7.9 | 8.08 | 7.9 | 8.14 | 8.3 | 8.33 | 8.17 | 6.78 | 8.2 | 8.24
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区第一中学门卫室水龙头 | 老新康集镇邓记土菜馆厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 刘家塘小区张记本味小馆厨房水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站1楼卫生间水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.12 | 0.47 | 0.09 | 0.14 | 0.51 | 0.12 | 0.11 | 0.4 | 0.12 | 0.11
色度（度） | ≤15 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.0425 | 0.0297 | 0.0311 | 0.0314 | 0.0292 | 0.03 | 0.0472 | 0.0321 | 0.047 | 0.025
锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.01644 | 0.01376 | 0.0137 | 0.018 | 0.01417 | 0.01676 | 0.01861 | 0.01836 | 0.01527 | 0.00925
总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 120.1 | 122.1 | 120.1 | 120.1 | 122.1 | 122.1 | 120.1 | 123.1 | 121.1 | 122.1