## Sheet1
2023年四季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 刘家塘小区张记本味小馆厨房水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站1楼卫生间水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 6 | 35 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6
浑浊度NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
PH | 6.5-8.5 | 7.41 | 7.44 | 7.34 | 7.49 | 7.28 | 7.49 | 7.51 | 7.35 | 7.4 | 7.27
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 刘家塘小区张记本味小馆厨房水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站1楼卫生间水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.61 | 0.17 | 0.1 | 0.13
色度（度） | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.0093 | 0.0132 | 0.00141 | 0.0265 | 0.0098 | 0.0111 | 0.0115 | 0.0128 | 0.0172 | 0.0104
锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.00052 | 0.00072 | 0.00065 | 0.00278 | 0.00032 | 0.00076 | 0.00051 | 0.00184 | 0.00082 | 0.00072
总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 94.1 | 92.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 92.1 | 92.1 | 94.1 | 94.1 | 95.1