## Sheet1
2024年二季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室3楼卫生间水龙头 | 高塘岭胜利村村委会水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5
浑浊度NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
PH | 6.5-8.5 | 7.81 | 7.21 | 7.58 | 7.85 | 7.68 | 7.82 | 7.86 | 7.5 | 7.95 | 7.61
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室3楼卫生间水龙头 | 高塘岭胜利村村委会水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
游离余氯（mg/L） | 0.05-2 | 0.33 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.57 | 0.14 | 0.35
色度（度） | ≤15 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.0158 | 0.0151 | 0.00152 | 0.017 | 0.0185 | 0.0152 | 0.0157 | 0.0144 | 0.0161 | 0.0149
锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.0006 | 0.00059 | 0.00053 | 0.00065 | 0.0012 | 0.00061 | 0.00056 | 0.00184 | 0.00058 | 0.00054
总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 92.1 | 113.1 | 94.1 | 90.1 | 92.1 | 92.1 | 94.1 | 116.1 | 90.1 | 92.1