## Sheet1
2024年四季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室3楼卫生间水龙头 | 高塘岭街道刘家塘本味小馆 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
浑浊度NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
PH | 6.5-8.5 | 7.51 | 7.63 | 7.47 | 7.42 | 7.51 | 7.6 | 7.53 | 7.48 | 7.48 | 7.29
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室3楼卫生间水龙头 | 高塘岭街道刘家塘本味小馆 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
游离余氯（mg/L） | 0.05-2 | 0.472 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.53 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.52
色度（度） | ≤15 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.0382 | 0.0349 | 0.0377 | 0.0444 | 0.0393 | 0.0376 | 0.0399 | 0.0375 | 0.0405 | 0.0376
锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.00071 | 0.00031 | 0.00023 | 0.0036 | 0.0007 | 0.00031 | 0.00032 | 0.00031 | 0.00017 | 0.00376
总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 92.1 | 88.1 | 92.1 | 88.1 | 66.1 | 88.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 88.1