## Sheet1
2025年二季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 胜利村村委会洗手间水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
浑浊度NTU | ≤1 | <0.5 | <0.12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
PH | 6.5-8.5 | 7.55 | 7.2 | 7.15 | 7.56 | 7.3 | 7.59 | 7.56 | 7.56 | 7.55 | 7.36
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 老新康集镇航运公司敬老院厨房水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 胜利村村委会洗手间水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖第一卫生服务中心正门外水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店洗手间水龙头 | 晟通城外美厨煲仔饭厨房水龙头
游离余氯（mg/L） | 0.05-2 | 0.65 | 0.41 | 0.18 | 0.7 | 0.24 | 0.65 | 0.09 | 0.62 | 0.7 | 0.14
色度（度） | ≤15 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | 5 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.0165 | 0.0172 | 0.0153 | 0.0206 | 0.0147 | 0.00215 | 0.0091 | 0.01 | 0.0154 | 0.0087
锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.00075 | 0.00095 | 0.00056 | 3e-05 | 0.00315 | 0.00067 | 0.00121 | 0.00054 | 0.000947 | 6e-05
总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 101.1 | 101.1 | 105.1 | 106.1 | 101.1 | 103.1 | 108.1 | 101.1 | 103.1 | 104.1