## Sheet1
2025年四季度望城区市政供水管网末梢水水质监测结果
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 高塘岭街道新康集镇航运公司敬老院食堂水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼卫生间水龙头 | 高塘岭街道胜利村村委会水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖街道社区卫生服务中心门卫室水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店水龙头 | 白沙洲街道晟通外美厨煲仔饭店外龙头
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出
浑浊度NTU | ≤1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
PH | 6.5-8.5 | 7.4 | 7.45 | 7.4 | 7.36 | 7.46 | 7.4 | 7.4 | 7.39 | 7.42 | 7.42
检验项目 | 限 值（GB5749-2006） | 检验结果/末梢水
|  | 望城区职业中等专业学校门卫室水龙头 | 高塘岭街道新康集镇航运公司敬老院食堂水龙头 | 乌山街道第一社区卫生服务中心食堂水龙头 | 望城区CDC实验室4楼水质室水龙头 | 高塘岭街道胜利村村委会水龙头 | 月亮岛街道华瑞酒店1楼门外水龙头 | 月亮岛名都社区卫生服务站外水龙头 | 大泽湖街道社区卫生服务中心门卫室水龙头 | 白沙洲街道奥特莱斯小镇三木村饭店水龙头 | 白沙洲街道晟通外美厨煲仔饭店外龙头
游离余氯（mg/L） | 0.05-2 | 0.46 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.44
色度（度） | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
臭与味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
铁（mg/L） | ≤0.3 | 0.0068 | 0.0089 | 0.0074 | 0.0252 | 0.0106 | 0.0066 | 0.0071 | 0.0067 | 0.0181 | 0.0063
锰（mg/L） | ≤0.1 | 0.00052 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00113 | 0.00101 | 0.00044 | 0.0005 | 0.00048 | 0.00088 | 0.00056
总硬度（以CaCO3计，mg/L） | ≤450 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 97 | 97 | 97 | 99.1 | 99.1 | 97 | 99.1